Опросный лист «Установка ионообменная»

Корпус фильтрации

| Материал/ Производитель/ Модель | Диаметр/ высота | Количество корпусов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Ионообменная смола

| Производитель/марка (приложить тех. Описание) | Объем в 1 фильтре/общий объем | Примечания |
| --- | --- | --- |

Управление

| Производитель | Модель/тип (Свободнопрограммируемый контролер, панель, связь с интернетом ) | Количество управляющих клапанов | Количество запорных клапанов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Дистрибуция

| Производитель/ маркировка | Тип (корзинка, лучевая, колпачки) | Диаметр трубы |
| --- | --- | --- |

Эксплуатация

Регенерация

| Стадии промывки | Скорость, м/ч | Время промывки | Расход, м3/ч | Длина фильтроцикла, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обратная промывка Протяжка раствора регенеранта Прямая промывка |  |  |  |  |

| Регенерант | Концентрация (закупка/рабочий раствор/регенерант), % | Объем , м3 | Годовой расход, кг | Стоимость за кг(тн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кислота (соляная/ серная) + концентрация |  |  |  |  |
| Щелочь |  |  |  |  |
| Соль |  |  |  |  |

Досыпка/замена фильтрующих материалов - периодичность

|  | Периодичность | Объем, м3 | Удельный объем, м3/год м3 /м3 очищенной воды |
| --- | --- | --- | --- |
| Фактический |  |  |  |
| Рекомендуемый |  |  |  |

Приложите, пожалуйста, анализ воды на входе!!!